细胞培养箱及水浴锅抑菌剂（100X）

细胞培养箱及水浴锅抑菌剂是一种即用型的，专门用于清除和抑制水浴锅中细菌和真菌等微生物清除的一款产品。本品主要成分是一种阳离子表面活性剂，系广谱杀菌剂，能改变细菌胞浆膜通透性，使菌体胞浆物质外渗，阻碍其代谢而起杀灭作用。能够有效清除抑制细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物，尤其对水中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 15 天。

产品信息

| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 细胞培养箱及水浴锅 抑菌剂 | HZ-100 | 100ml |

使用方法

本品抑菌剂以 100 倍的浓缩液形式提供，初次使用建议先清洁培养箱或水浴锅；

然后直接按照 1:100 的比例向细胞培养箱的水盘中或水浴锅中加入本品。

保存条件

室温保存运输，至少 1 年有效。

产品特色

1.安全性，使用浓度下对皮肤和组织无刺激性，无任何不良反应；

2.高效广谱杀菌剂，对细菌、真菌等有高强抑制力；

3.对金属、橡胶制品无腐蚀作用；

4.安全长效，抑制效果长达 15 天。

注意事项

1.本品仅供科研使用，勿做其他用途；

2.使用本试剂前请仔细阅读说明书；

3.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。